Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

«Мясоедовская основная общеобразовательная школа

Белгородского района Белгородской области»

ПАСПОРТ  БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА

С  МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ

308516, Белгородская область, Белгородский район, с. Мясоедово, ул.Трунова, д.77.

Ответственный: инспектор ОНД Белгородского района лейтенант внутренней слyжбы Макарова В.С.

2017 г.

Муниципальное образовательное учреждение

« Мясоедовская основная общеобразовательная школа

Белгородского  района Белгородской области»

Лист согласования

| Фамилия, инициалы и занимаемая должность лица, с которым согласовывается проект документа | Замечания по проекту документа. Подпись должностного лица и дата согласования |
| --- | --- |
| Лукьянов Юрий Николаевич, начальник отдела надзорной деятельности Белгородского района | дата согласования |
| Якименко Геннадий Алексеевич, начальник местного гарнизона пожарной охраны Белгородского района | дата согласования |
| Волобуева Светлана Анатольевна Директор МОУ «Мясоедовская ООШ» | дата согласования |

Схема- карта расположения объекта на местности

- Общая характеристика населенного пункта

| Количество проживающего населения (чел.) | 482 |
| --- | --- |
| Количество домов (шт.) | 192 |
| Количество социально-значимых объектов (шт.) | 5 |
| Количество потенциально опасных объектов | 0 |

2. Сведения о руководстве объекта

| Руководитель ОУ | Директор школы |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя | Волобуева Светлана Анатольевна |
| Рабочий телефон руководителя | (4722) 29-44-19 |
| Мобильный телефон руководителя | 8-910-36-40-275 |

3.Количество корпусов и этажей

Школа двухэтажная.

4.Общая информация об объекте.

| Год постр-ки | Дата послед. кап. ремонта | Кол-во этажей | Общ.выс. | Размеры геометрич. | Общ. площ. компл. | Среднее количество нахождения людей / персонала в здании (чел.) | Количество людей / персонала находящихся в здании круглосуточно | Количество выходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1989 | - | 2 | 6 м | 195х24,5м | 4146,1 | 60/25 | 1/1 | 7 |

5. Фото учреждения

6. Карта объекта на  местности.

План первого этажа объекта

План второго этажа объекта

7. Характеристика объекта

| Наименование | МОУ «Мясоедовская ООШ» |
| --- | --- |
| Форма собственности | Муниципальная |
| Организационно –правовая форма | Муниципальное учреждение |
| Адрес местонахождения | 308516, Российская Федерация, Белгородская область, Белгородский район, с. Мясоедово, ул. Трунова д.77 |
| Фактический адрес | 308516, Российская Федерация, Белгородская область, Белгородский район, с. Мясоедово, ул. Трунова д.77 |
| Численность | Работников -31 человек, Обучающихся- 49 человек Воспитанников- 39 человек |
| Должность: Ф. И. О. руководителя, телефон | Директор школы, Волобуева Светлана Анатольевна 29-44-19 |
| Год постройки здания | 1989 г. |
| Текущее состояние здания | Требует ремонта |
| Капитальные ограждения | Частичное |
| Наличие входных металлических дверей | Имеются |
| Физическая охрана | С 8.00.-до 14.00.-вахтёр, С. 14.00. -08.00. сторожа |
| Видеонаблюдение | Отсутствует |
| Этажность | 2 этажа |
| Автоматическая пожарная сигнализация | Имеется |
| Охранная сигнализация в здании | Отсутствует |
| Кнопка( брелок экстренного вызова милиции) | Отсутствует |
| Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в здании | Отсутствует |
| Противопожарное водоснабжение в здании | Отсутствует |
| Вывод сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в подразделение пожарной охраны в здании | Имеется |
| Прямая телефонная связь с пожарной охраной | имеется |
| Количество нарушение требований пожарной безопасности | Отсутствуют |
| Состояние эвакуационных путей | Соответствуют |
| Обеспеченность персонала СИЗ органов дыхания | Отсутствуют |
| Обеспеченность персонала корпуса носилками при эвакуации | Отсутствуют |
| Удаленность от пожарного гарнизона | 20 км |

8.Риски возникновения пожаров

9.  Расчет сил и средств, привлекаемых для тушения пожара.

| Ранг пожара | Подразделения, место дислокации | Количество и тип пожарных автомобилей шт. | Численность боевого расчета, чел. | Расстояния от пожарных подразделений до объекта, км | Время следования, зимнее/ летнее мин. | Время развертывания сил и средств, мин. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПЧ- ; ПЧ- , г.Белгород |  |  | 20 км. | 30 мин. | 1 мин. |  |

| статистика |
| --- |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Оценка риска возникновения ЧС ЧС |
| ЧС не произошло | ЧС не произошло | ЧС не произошло | ЧС не произошло | ЧС не произошло | На территории ОУ сохраняется вероятность возникновения техногенного пожара на потенциально-опасных объектах |

10.Расчет сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС .

| № П/П | Наименование подразделение | Состав | Нормативное время готовности к выходу | Нормативное время прибытия | Нормативный документ, для определения времени | Наименование ОДС, № телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Функциональные подсистемы |
| 1. | МЧС | л\с 19 чел., 3 ед.техники | 1мин | 10 мин 20 мин | ФЗ №123 от 22.07.08 | ЕДДС тел. «01», |
| 2. | ОГИБДД | л\с 4 чел., 2 ед.техники | 2 мин | 10 мин | Приказ МВД от26.02.02 №174 | Деж.616-09-00 |
| 3. | ОМВД | л\с 24 чел., 4 ед.техники | 2 мин | 10 мин | Приказ МВД от29.01.08, 20.12.08,02.07.08 №81,№646,№627 | Деж. 02 |
| 4. | БСМП | л\с 9 чел., 3 ед.техники | 2 мин | 25 мин | Приказ Минздрава от 01.11.04 №154 | Ст. скорой медицинской помощи Тел. 03 |
| Территориальные подсистемы |
| 5. | Служба ЖКХ | л\с 5 чел., 1 ед.техники | 5 мин | 25 мин |  | Деж.06 |
| 6. | ГОРГАЗ | л\с 3 чел., 1 ед.техники | 5 мин | 25 мин |  | Деж. 04 |
| 7. | МУП «Горводоканал» | л\с 5 чел., 1 ед.техники | 5 мин | 25 мин |  | Деж. |
| 8. |  | л\с 4 чел., 1 ед.техники | 5 мин | 25 мин |  | Деж. |
| 9. | МРСК | л\с 6 чел., 1 ед.техники | 5 мин | 25 мин |  | Деж. |

11.Оперативно-технические характеристики объекта.

| № п\п | Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта | Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назначение здания | Образовательное учреждение |
| 2. | Степень огнестойкости здания | 2 степень огнестойкости |
| 3. 3.1 3.2 | Количество находящихся людей в здании: в дневное время в ночное время | До 80 чел до 1 чел |
| 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 | Строительные и конструктивные особенности здания: этажность общая высота размеры (геометрические) назначение подвала наличие чердака тех. этажа | 2-х этажное 6 м 195х24,5 есть есть нет |
| 5. 5.1.1 5.1.2 | Строительные конструкции: Наружные стены Перегородки | Предел огнестойкости 5,5 ч. . (потеря огнестойкости) Пожарная опасность (умереннопожароопасные) Предел огнестойкости 5,5 ч. . (потеря несущей стойкости) Пожарная опасность (умереннопожароопасные) |
| 5.1.3 5.1.4 5.1.5 | Перекрытия Кровля Лестничные клетки | Предел огнестойкости 3 часа. (потеря целостнотсти) Пожарная опасность (умереннопожароопасные) Предел огнестойкости 3 часа. (потеря целостнотсти) Пожарная опасность (умереннопожароопасные) нет |
| 5.2 5.2.1 5.2.2 | Строительные материалы: Перегородки Перекрытия | Горючесть: умеренногорючие Воспламеняемость: умеренновоспламеняемые Распространение пламени по поверхности: умереннораспространяемые Дымообразующая способность: с умеренной дымообразующей способностью Токсичность: умеренноопасные. Горючесть: нормальногорючие Воспламеняемость: умеренновоспламеняемые Распространение пламени по поверхности: умереннораспространяющие Дымообразующая способность: с умеренной дымообразующей способностью Токсичность: умеренноопасные |
| 5.2.3 5.2.4 | Кровля Лестничные клетки | Горючесть: нормальногорючие Воспламеняемость: умеренновоспламеняемые Распространение пламени по поверхности: умереннораспространяющие Дымообразующая способность: с умеренной дымообразующей способностью Токсичность: умеренноопасные нет |
| 6. | Предел огнестойкости и вид противопожарных преград | нет |
| 7. | Пути эвакуации | Дверные и оконные проемы |
| 8. | Места отключения электроэнергии, вентиляции, дымоудаления. | Электроэнергия от электрощитовой в здании школы на первом этаже Газ нет |
| 9. | Основные элементы опасности для людей при пожаре. | Отравление СО и продуктами разложения, воздействие высокой температуры, обрушение конструкций. |
| 10. 10.1 10.2 10.3 10.4 | Противопожарное водоснабжение количество пожарных водоемов, их емкость пожарный водопровод, его вид, расход воды; количество гидрантов; наличие и количество внутренних пожарных кранов; | Нет нет; 1 нет |
| 10.5 10.6 10.7 | -тип соединения и диаметр внутренних пожарных кранов; требуемый расход воды на нужды пожаротушения: способы подачи воды | нет; 10,8 л/с от ПГ- расстояние 22 метра |
| 11. | Помещения с наличием взрывоопасных веществ и материалов | нет |
| 12. | Наличие устройств автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации | Автоматическая пожарная сигнализации «Соната К». |

12.Оперативно-технические характеристики объекта

| № п/п | ДАТА ПРОВЕРКИ | ПРОВЕРЯЮЩИЙ ОРГАН | ВЫНЕСЕННОЕ РЕШЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акт проверки соблюдения требований пожарной безопасности отделом надзорной деятельности Белгородского района от 27 февраля 2015 года | Отдел НД Белгородского района , Инспектор НОД Белгородского района лейтенант внутренней службы Самойлова Ю.М. | В ходе проверок нарушений не выявлено. |

13.Декларация пожарной безопасности